Relatório - tipo do técnico responsável pela exploração de instalações elétricas

| Instalações em boas condições de segurança |  |  |
| --- | --- | --- |
| Instalações em condições deficientes |  |  |
| Desistência da responsabilidade |  |  |

REFERÊNCIAS			Período:       a

| (1) |  |
| --- | --- |
| (2) |  |
| (3) |  |
| (4) |  |

inscrito na DRETT/OET/OE com o n.º      , vem nos termos legais efetuar o relato da sua atividade como técnico responsável pela exploração da instalação acima mencionada.

# INSPEÇÕES EFETUADAS

| De acordo com o estabelecido (5) | , |
| --- | --- |
| inspecionei a instalação nos dias | , |

tendo efetuado os ensaios, medições e verificações que passo a referir:

1 – SUBESTAÇÕES, POSTOS DE TRANSFORMAÇÃO E DE CORTE:

  - – Ensaios e medições:

| – Resistência da terra de serviço |  |  |
| --- | --- | --- |
| – Resistência da terra de proteção |  |  |
| – Resistência de isolamento da instalação de baixa tensão |  | M |

    - – Acidez e rigidez dos óleos ou outros dielétricos dos transformadores e aparelhos de corte

| – Fator de potência (COS ) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1.6 – Outros ensaios e medições: |  |

  - – Verificações

Por observação da instalação, dos equipamentos e dos resultados obtidos nos ensaios e medições 	anteriormente referidos, verifiquei:

1.2.1 – O estado de funcionamento dos dispositivos de proteção e alarme (6)                           	tendo detetado (7)       deficiências:

| 1.2.2 – Outras verificações: |  |
| --- | --- |

- – Instalações de utilização:

(Sistema de proteção de pessoas utilizado: TT , TN  ou IT )

  - – Ensaios de medições:

| – Resistência da terra de proteção |  |  |
| --- | --- | --- |
| – Impedância do circuito de defeito |  |  |
| – Resistência de isolamento |  | M |

2.1.4 – Proteções contra contatos indiretos: (Ver o comentário n.º 3 do artigo 637.º do RSIUEE)

| 2.1.5 – Outros ensaios e medições: |  |
| --- | --- |

2.2 – Verificações:

Por observação da instalação e dos resultados obtidos nos ensaios e medições anteriormente 	referidos, verifiquei:

2.2.1 – Os aparelhos de proteção contra sobreintensidades, (6)       tendo detetado 	(7)       deficiências:

2.2.2 – A eficácia das proteções contra contatos indiretos, (6)       tendo detetado 	(7)       deficiências:

2.2.3 – O aquecimento e o estado do isolamento dos condutores e dos cabos, (6)                     tendo detetado (7)       deficiências:

2.2.4 – O estado dos aparelhos de corte e de comando, (6)       tendo detetado (7)       deficiências:

2.2.5 – O estado dos aparelhos de utilização, (6)       tendo detetado (7) 	      deficiências:

2.2.6 – Instalações de emergência:

2.2.6.1 – As condições de arranque das fontes de alimentação das instalações de emergência (6)       tendo detetado (7)       deficiências:

2.2.6.2 – O estado das baterias, nomeadamente o seu eletrólito (6)       tendo detetado (7)       deficiências:

2.2.6.3 – O estado de funcionamento dos blocos autónomos (6)       tendo detetado (7)       deficiências:

2.2.7 – A inexistência dos seguintes materiais de reserva ou acessórios indispensáveis à exploração:

2.2.8 – A existência de instruções de primeiros socorros nos seguintes pontos da instalação:

2.2.9 – Outros factos:

3 – Outras instalações:

Anexo:       exemplares.

Data      /     /

O Técnico Responsável,

__________________________________

OBSERVAÇÕES:

- Entidade a quem é enviado o relatório e referência do processo da instalação.

- Entidade e localização da instalação elétrica.

- Descrição sumária da instalação elétrica com a indicação das suas caraterísticas principais.

- Nome e morada do técnico responsável.

- Disposição legal que prevê a realização das vistorias.

- No caso de não haver deficiências deverá escrever-se expressamente “não”.

- No caso de não haver deficiências deverá escrever-se “quaisquer” e no caso contrário deverá escrever-se “as seguintes”.

NOTA:

Se os espaços a preencher não forem suficientes deverão juntar-se os anexos julgados convenientes.